ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту

инвестиционной программы

ООО «РЭС»

на 2018-2021 годы

2017 год

Содержание

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт проекта инвестиционной программы | 3 |
| 2 | Общие сведения о предприятии | 6 |
| 3 | Общая характеристика энергосистемы | 7 |
| 4 | Мероприятия проекта инвестиционной программы | 9 |
| 5 | Источники финансирования | 13 |
| 6 | Характеристика реконструируемых объектов: | 18 |
| 6.1 | ПС 35 кВ/6 «Тепличная» | 18 |
|  | Общие сведения об объекте | 18 |
|  | Предпосылки реализации проекта | 19 |
|  | Сроки реализации проекта | 19 |
|  | Технико-экономические показатели | 19 |
|  | Затратная часть проекта | 20 |
|  | Источники финансирования | 21 |
|  | Эффективность | 25 |
| 6.2 | ПС 35 кВ/6 «Кирпичная» | 26 |
|  | Общие сведения об объекте | 26 |
|  | Предпосылки реализации проекта | 27 |
|  | Сроки реализации проекта | 27 |
|  | Технико-экономические показатели | 27 |
|  | Затратная часть проекта | 28 |
|  | Источники финансирования | 29 |
|  | Эффективность | 33 |
| 7 | Оценка социально- экономического влияния инвестиционной составляющей в стоимости электричекой энергии на период реализации проекта инвестиционной программы | 34 |
| 8 | Контроль над реализацией проекта инвестиционной программы | 37 |

1 Паспорт проекта инвестиционной программы

| Наименование проекта инвестиционной программы | Проект инвестиционной программы ООО «РЭС» на 2018 – 2021 г. г. в сфере электроснабжения (далее Проект) |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта инвестиционной программы | Федеральный закон от 14.04.1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» |
|  | ФЗ РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» |
|  | Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" |
|  | Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" |
|  | ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
|  | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" |
|  | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
|  | Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» |
|  | Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
|  | Приказ Министерства энергетики РФ от 24.03.2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» |
|  | Приказ Минэнерго РФ от 01.08.2012 г. № 364 «О внесении изменений в форму инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденную приказом Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. № 114 |
|  | Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2015 г. N 132 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией" |
|  | Письмо Министерство энергетики РФ (Минэнерго России) № ВК – 1861/09 от 25.02.2016г «Об утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в 2016 году. |
|  | Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах" |
| Заказчик проекта инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети» (ООО «РЭС») |
| Разработчик проекта инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания» (ООО «СамараЭСКО») |
| Объект проекта Инвестиционной программы | ПС 35/6 кВ «Тепличная»; ПС 35/6 кВ «Кирпичная». |
| Цели и задачи проекта Инвестиционной программы | Цели: реконструкция подстанции 35/6 кВ «Тепличная»; реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная». Задачи: увеличение мощности силового трансформатора; повышение общего качества электроснабжения; увеличение надежности оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций; увеличение ремонтопригодности используемого оборудования; внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего оборудования; обеспечение требований экологической безопасности |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2018 – 2021 гг. Этапы реализации: I этап – II квартал 2018 год; II этап – II квартал 2019 год; III этап – II квартал 2020 год; IV этап – III квартал 2021 год |
| Исполнитель основных мероприятий | ООО «РЭС» |
| Объем и источники Финансирования Программы (без учета НДС) | Общий объем финансирования проекта инвестиционной программы составляет 27 553,84 тыс. руб. (c учетом ПЭ), из них: 2018 год – 6 970,56 тыс. руб. (c учетом ПЭ); 2019 год – 6 199,47 тыс. руб. (c учетом ПЭ); 2020 год – 6 785,98 тыс. руб. (c учетом ПЭ); 2021 год – 7 597,83 тыс. руб. (c учетом ПЭ). Финансирование мероприятий инвестиционной программы за счет заемных средств (кредит). Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы (тарифные источники): 2018 год – 6 970,56 тыс. руб., из них: - «прибыль, на капитальные вложения» – 4 085,32 тыс. руб. - «расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) – 887,17 тыс. руб.; - «амортизация» – 1 998,07 тыс. руб. (c учетом ПЭ). 2019 год – 6 199,47 тыс. руб., из них: - «прибыль, на капитальные вложения» – 3 914,68 тыс. руб. - «расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) – 331,31 тыс. руб.; - «плата за технологическое присоединение» – 144,82 тыс. руб. - «амортизация» – 1 808,67 тыс. руб. (c учетом ПЭ). 2020 год – 6 785,98 тыс. руб., из них: - «прибыль, на капитальные вложения» – 3 089,75 тыс. руб. - «расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) – 831,72 тыс. руб.; - «амортизация» – 2 864,50 тыс. руб. (c учетом ПЭ). 2021 год – 7 597,83 тыс. руб., из них: - «прибыль, на капитальные вложения» – 4 410,25 тыс. руб. - «расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) – 310,60 тыс. руб.; - «амортизация» – 2 816,14 тыс. руб. (c учетом ПЭ). - «плата за технологическое присоединение – 60,85 тыс. руб. |
| Эффективность | Эффективность от реализации данного проекта инвестиционной программы следует рассматривать в технических аспектах. В техническом аспекте эффективность от реализации данного проекта инвестиционной программы определяется: дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии; сокращения аварийных ситуаций; улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической энергии для потребителей ООО «РЭС». |

2 Общие сведения о предприятии

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Региональные электрические сети»

Сокращенное название: ООО «РЭС»

Юридический адрес предприятия: 443022, г. Самара, пр. Мальцева,             д.7, литер А

Почтовый адрес предприятия: 443022, г. Самара, пр. Мальцева,                д.7, литер А

Телефон/факс: /846/ 341-15-20

ИНН 6318183371

ОКПО 62462538

Директор – Соколов Алексей Александрович

ООО «РЭС» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Советскому району г. Самары 20.11.2009 года № 4890650, ОГРН 1096318008698

Основными видами деятельности предприятия являются:

- передача и распределение электрической энергии;

- ремонт, монтаж, наладка и техническое обслуживание электрооборудования и электрических сетей.

3 Общая характеристика энергосистемы

ООО «Региональные электрические сети» осуществляет по своим сетям передачу электроэнергии от поставщика электрической энергии               ПАО «Самараэнерго» и АО «Самарагорэнергосбыт». Балансовая принадлежность электрических сетей определяется на основании утвержденных актов разграничения балансовой принадлежности.

В состав электрических сетей предприятия входят:

- трансформаторные подстанции напряжением 35/6 кВ – 2 шт.;

- трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ – 65 шт.;

- воздушные линии напряжением 35 кВ, протяженность – 1,4 км;

- воздушные линии напряжением 10 кВ, протяженность – 35,76 км;

- воздушные линии напряжением 6 кВ, протяженность – 3,49 км;

- воздушные линии напряжением 0,4 кВ, протяженность – 107,54км;

- кабельные линии напряжением 6 кВ, протяженность – 46,96 км;

- кабельные линии напряжением 0,4 кВ, протяженность – 18,82 км.

Работа по распределению электроэнергии осуществляется согласно требованиям ПТЭЭС РФ, ПУЭ и правил пользования электрической энергии.

Показатели баланса (прогноз) электроэнергии в целом по предприятию приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Показатели баланса электроэнергии в целом по предприятию за 2016 год.

| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 78 620,92 | 3 243,30 | 51 125,68 | 24 175,76 | 76,18 |
| из сетей ФСК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| от смежных сетевых организаций | 78 620,92 | 3 243,30 | 51 125,68 | 24 175,76 | 76,18 |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 22 917,18 | 0,00 | 0,00 | 6 331,12 | 16 586,06 |
| ВН | 3 243,30 | 0,00 | 0,00 | 3 243,30 | 0,00 |
| СН1 | 3 087,82 | 0,00 | 0,00 | 3 087,82 | 0,00 |
| СН2 | 16 586,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 586,06 |
| НН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск из сети, в том числе: | 72 184,56 | 0,00 | 45 800,26 | 9 904,78 | 16 479,53 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 30 900,90 | 0,00 | 18 305,53 | 9 456,79 | 3 138,58 |
| население и приравненные к ним группы | 13 458,07 | 0,00 | 115,92 | 1,2 | 13 340,95 |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 27 825,59 | 0,00 | 27 378,81 | 446,78 | 0,00 |
| поставщики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 22 917,18 | 3 243,30 | 3 087,82 | 16 586,06 | 0,00 |
| Хозяйственные нужды организации | 53,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,42 |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери, в том числе: | 6 382,94 | 0,00 | 2 237,60 | 4 016,04 | 129,29 |
| относимые на собственное потребление | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4 Мероприятия проекта инвестиционной программы

Основанием для разработки мероприятий проекта инвестиционной программы являются ЗАЯВКИ на присоединение энергопринимающих устройств, а так же заключенные ДОГОВОРА об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям между ПАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС» (см. Приложение № 1):

- Заявка ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские распределительные сети» просит осуществить технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ Ф-12 ПС 35/10 «Тепличная» для электроснабжения энергопринимающих устройств ЗАО «ССК» расположенных по адресу Самарская область, Волжский район, СДТ «Дубрава» (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – 535,5 кВт);

- Договор № 1650-002882 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между ПАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС».

- Заявка ПАО «МРСК Волги» в лице филиала «Самарские распределительные сети» просит осуществить технологическое присоединение ЛЭП-10 кВ Ф-12 ПС 35/6 Тепличная для электроснабжения энергопринимающих устройств ЗАО «ССК» расположенных по адресу Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава, ул. Климова (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – 535,5 кВт).

- Договор № 1650-002881 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между ПАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС».

- Заявка от ООО «ВИП – Универсал» (максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – 450 кВт) – точка присоединения – ячейка № 10 КРУН – 6кВ ПС 35/6 «Кирпичная».

- Договор № 1550-003648 от 17.07.2015г об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, между               ОАО «МРСК Волги» и ООО «РЭС».

В связи с возникшей необходимостью увеличения объема максимальной мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, а также морально и физически устаревшего оборудования, ООО «РЭС» планирует на 2018 – 2021 годы к реализации следующие мероприятия:

- Реконструкция подстанции 35/6 кВ «Тепличная»:

- 2018 год – I этап – реконструкция ОРУ – 35 кВ;

- 2019 год – II этап – замена силового трансформатора (ТМ-2500/35/6).

- Реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная»:

- 2020 год – I этап – реконструкция ОРУ – 35 кВ;

- 2021 год – II этап – замена силового трансформатора (ТМ-4000/35/6).

Реконструкция подстанций позволит рассчитывать на:

- безопасное увеличение мощности трансформаторов;

- дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии;

- круглосуточное, качественное снабжение электроэнергией подключенных к подстанции объектов;

- повышение надежности, эффективности ТП;

- существенное снижение затрат, возникающих при эксплуатации;

- соответствие реконструированной ТП современным требованиям, ЕНиР, ТСН.

В рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 – 2021 гг. (см. Приложение 2) запланированы следующие мероприятия:

- Установка системы коммерческого учета электроэнергии –                   с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на:

- 2018 год – Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на – I этап;

- 2019 год – Установка системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) – II этап;

- 2020 год – Установка системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) – III этап;

- 2021 год – ПНР системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) – IV этап.

Запланированный физический объем планируемых мероприятий реализуемых в рамках инвестиционной программы и программы энергосбережения приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Запланированный физический объем планируемых мероприятий

| № п/п | Объект | Мероприятие | Запланированный физический объем | Примечание (причина включения в план мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция |
| 1 | ПС «Тепличная» Самарская область, Волжский р-н, пос. Стройкерамика | Реконструкция | ПИР/СМР: Замена систем вакуумных выключателей 35 кВ. Замена силового трансформатора (2500 кВА) на трансформатор большей мощности (4000 кВА), установка коммерческого учета на 35кВ | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ. Увеличение максимальной мощности Заявителя |
| 2 | ПС «Кирпичная» Самарская область, Ставропольский район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 1 | Реконструкция | ПИР/СМР: Замена систем ОД-КЗ на вакуумные выключатели 35 кВ. Замена силового трансформатора (4000 кВА) на трансформатор большей мощности (6300 кВА), установка коммерческого учета на 35кВ | Конструктивные недостатки системы ОД-КЗ, увеличенный механический износ приводов, изоляции колонок. Существенные недостатки схем с ОД-КЗ. Увеличение максимальной мощности Заявителя |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 1 | ПС «Богдановка» Самарская область, Нефтегорский район, с. Дмитриевка | Установка системы коммерческого учета электроэнергии | Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии; Покупка оборудования; ПНР системы коммерческого учета электроэнергии | Повысить точность учета электроэнергии. Точно сводить энергобалансы, сократить потери электрической энергии при ее передаче и выявить места хищения электроэнергии |

5 Источники финансирования

Финансовая потребность для реализации мероприятий проекта инвестиционной программы на 2018 – 2021 годы определена на основании:

- Локальных ресурсных сметных расчетов (см. Приложение 3);

- Проекта договора на кредит (кредитный договор будет предоставлен после проведения конкурса).

Финансовая потребность для реализации мероприятий на 2018 – 2021 г.г. приведена в таблице 5.1.

График проведения работ, разбитый по годам (кварталам) представлен в таблице 5.2.

Финансирование мероприятий Программы планируется за счет заемных средств (кредит) в части расходов по статье затрат:

- «Прибыль на капитальные вложения»,

- «Расходы на обслуживание заемных средств (% кредита)»,

Финансовая потребность мероприятий проекта инвестиционной программы с учетом программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018 – 2021 гг. составляет 27 553,84 тыс. руб. (без учета НДС), из них:

2018 год – 6 970,56 тыс. руб., из них:

- прибыль на капитальные вложения – 4 085,32 тыс. руб.;

- расходы на обслуживание заемных средств (% кредита) – 887,17 тыс. руб.;

- амортизация – 1 998,07 тыс. руб. (с учетом ПЭ).

2019 год – 6 199,47 тыс. руб., из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции – 3 914,68 тыс. руб.;

- расходы на обслуживание заемных средств                                            (% кредита) – 331,31 тыс. руб.;

- плата за технологическое присоединение – 144,82 тыс. руб.;

- амортизация – 1 808,67 тыс. руб. (с учетом ПЭ).

2020 год – 6 785,98 тыс. руб., из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции – 3 089,75 тыс. руб.;

- расходы на обслуживание заемных средств                                            (% кредита) – 831,72 тыс. руб.;

- амортизация – 2 864,50 тыс. руб. (с учетом ПЭ).

2021 год – 7 597,83 тыс. руб., из них:

- прибыль, направляемая на инвестиции – 4 410,25 тыс. руб.;

- расходы на обслуживание заемных средств                                            (% кредита) – 310,60 тыс. руб.;

- плата за технологическое присоединение – 60,85 тыс. руб.;

- амортизация – 2 816,14 тыс. руб. (с учетом ПЭ).

Таблица 5.1 – Финансовая потребность для реализации мероприятий на 2018 – 2021 г.г.

| № п/п | Наименование объекта, виды работ | Период реализации, год | Обоснование затрат | Финансовые потребности на весь период реализации ИП, тыс. руб. (без НДС) | Тарифные источники финансирования, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прибыль на капитальные вложения | Расходы на обслуживание заемных средств (% кредит) | Плата за технологическое присоединение | Амортизация |
| Реконструкция |
| 1 | I этап – Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Тепличная" | II квартал 2018 года | № РС-2329 | 6 679,91 | 4 085,32 | 887,17 | 0,00 | 1707,43 |
| 2 | II этап – Замена трансформатора - ТМ-4000/35/10 мощностью 4,0 МВА на ПС "Тепличная" | II квартал 2019 года | № РС-2328 | 5 490,81 | 3 914,68 | 331,31 | 144,82 | 1100,00 |
| 3 | I этап – Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Кирпичная" | II квартал 2020 года | № РС-982 | 4 921,47 | 3 089,75 | 831,72 | 0,00 | 1000,00 |
| 4 | II этап – Замена трансформатора - ТМ-6300/35/6 мощностью 6,3 МВА на ПС "Кирпичная" | III квартал 2021 года | № РС-981 | 6 323,48 | 4 410,25 | 310,60 | 60,85 | 1541,79 |
| - | Итого - Реконструкция | 2018 - 2021 | - | 23 415,67 | 15 500,00 | 2 360,79 | 205,67 | 5 349,21 |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности |
| 1 | I этап - Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на | III квартал 2018 года | № ЛС-2414 | 290,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,65 |

Продолжение таблицы 5.1

| № п/п | Наименование объекта, виды работ | Период реализации, год | Обоснование затрат | Финансовые потребности на весь период реализации ИП, тыс. руб. (без НДС) | Тарифные источники финансирования, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Прибыль на капитальные вложения | Расходы на обслуживание заемных средств (% кредит) | Плата за технологическое присоединение | Амортизация |
| 2 | II этап - Установка системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) | III квартал 2019 года | № РС-2397 | 708,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,67 |
| 3 | III этап - Установка системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) | IV квартал 2020 года | № РС-2397 | 1 864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864,50 |
| 4 | IV этап - ПНР системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на | II квартал 2021 года | № РС-2397 | 1 274,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274,35 |
| - | Итого - Энергосбережение и повышение энергоэффективности | 2018 - 2021 | - | 4 138,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138,16 |
| Финансовые потребности ИП на 2018 - 2021 г.г, всего, из них: | 27 553,84 | 15 500,00 | 2 360,79 | 205,67 | 9 487,38 |
| Финансовые потребности ИП на 2018 год | 6 970,56 | 4 085,32 | 887,17 | 0,00 | 1 998,07 |
| Финансовые потребности ИП на 2019 год | 6 199,47 | 3 914,68 | 331,31 | 144,82 | 1 808,67 |
| Финансовые потребности ИП на 2020 год | 6 785,98 | 3 089,75 | 831,72 | 0,00 | 2 864,50 |
| Финансовые потребности ИП на 2021 год | 7 597,83 | 4 410,25 | 310,60 | 60,85 | 2 816,14 |

Таблица 5.2 – График проведения работ, разбитый по годам (кварталам).

| № п/п | Наименование объекта, виды работ | Период реализации, год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв | I кв | II кв | III кв | IV кв |
| Реконструкция |
| 1 | I этап – Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Тепличная" | II квартал 2018 года |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | II этап – Замена трансформатора - ТМ-4000/35/10 мощностью 4,0 МВА на ПС "Тепличная" | II квартал 2019 года |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | I этап – Реконструкция ОРУ-35 на ПС "Кирпичная" | II квартал 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 4 | II этап – Замена трансформатора - ТМ-6300/35/6 мощностью 6,3 МВА на ПС "Кирпичная" | III квартал 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности |
| 1 | I этап - Разработка проектно-технической документации на создание системы коммерческого учета электроэнергии с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на | III квартал 2018 года |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | II этап - Установка системы коммерческого учета электроэнергии – с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) | III квартал 2019 года |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | III этап - Установка системы коммерческого учета электроэнергии – с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на (Покупка оборудования АИИС КУЭ) | IV квартал 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4 | IV этап - ПНР системы коммерческого учета электроэнергии - с. Дмитриевка, Нефтегорского р-на | II квартал 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |

6 Характеристика реконструируемых объектов

6.1 ПС 35 кВ/6 «Тепличная»

Общие сведения об объекте

Действующая ПС «Тепличная» с открытым распределительным устройством расположена по адресу: Самарская область, Волжский р-н,            пос. Стройкерамика.

Подстанция выполняет функции электроснабжения потребителей района Волжский.

Присоединение подстанции к сети 35 кВ организовано отпайками от двух воздушных линий АСК-1 АС-150 0,7м, АСК-2 АС-150 0,7м.

На подстанции «Тепличная» находятся в работе:

- открытое распределительное устройство (ОРУ-35 кВ), выполненное по схеме «два блока отделитель-короткозамыкатель и неавтоматической перемычкой со стороны линий»;

- два трансформатора типа

- тип ТМ-2500/35/6 мощностью по 2,5 МВА;

- тип ТМ-2500/35/6 мощностью по 2,5 МВА.

- комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН-10 кВ) серии К-47.

КРУН-10 кВ состоит из двух секций шкафов КРУ с масляными выключателями.

Секции К1К и К2К РУ-6 кВ подключены к трансформаторам ТМ-1 и ТМ-2 соответственно.

Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сети 6 кВ не проводится.

Заземляющие дугогасящие реакторы не установлены.

Оперативный ток на подстанции – переменный 380/ 220 В.

Защита трансформаторов ТМ-1, ТМ-2 от коммутационных и грозовых перенапряжений обеспечивается вентильными разрядниками типа РВС-35, установленными со стороны обмоток ВН и в их нейтралях, и разрядниками типа РВО-10 , установленными со стороны обмоток НН.

Силовые кабели 0,4 кВ и контрольные кабели по территории                   ОРУ-35 кВ проложены в полузаглубленных кабельных лотках. Кабели потребительских линий 10 кВ по территории подстанции проложены в земле.

Предпосылки реализации проекта

Описание проекта

Цель:

- реконструкция подстанции 35/6 кВ «Тепличная»;

Задачи:

- увеличение мощности силового трансформатора;

- повышение общего качества электроснабжения;

- увеличение надежности оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций;

- увеличение ремонтопригодности используемого оборудования;

- внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего оборудования;

- обеспечение требований экологической безопасности.

Сроки реализации проекта

Проект запланирован на II этапа. Срок реализации 2018 – 2019 г.г.:

- I этап – II квартал 2018 года – реконструкция ОРУ-35;

- II этап – II квартал 2019 года - замена силового трансформатора.

Технико-экономические показатели

По первому этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

Замена систем вакуумных выключателей 35 кВ;

Установка комплекта адаптации и вакуумного выключателя;

Установка автоматизированного учета электроэнергии.

По второму этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

Замена существующего силового трансформатора Т-2 2500 кВА на трансформатор большей мощности 4000 кВА.

Затратная часть проекта

Затраты на Реконструкцию ПС 35 кВ/6 «Тепличная» составляют 10 952,25 тыс. руб. (без учета НДС) - определены на основании:

- Локальный ресурсный сметный расчет № РС-2329 (в ценах 2016 года) составляют 5 792,75 тыс. руб. (без учета НДС).

- Локальный ресурсный сметный расчет № РС-2328 (в ценах 2016 года) составляют 5 159,50 тыс. руб. (без учета НДС).

I этап – Реконструкция ОРУ-35кВ – стоимость проекта запланирована в размере 5 792,75 тыс. руб. без учета НДС (РС № 2329), из них:

- Демонтажные работы – 395,86 тыс. руб.;

- Монтажные работы – 1 196,91 тыс. руб.;

- Пусконаладочные работы – 712,01 тыс. руб.

- Оборудование – 3 487,97 тыс. руб.:

- Вакуумный выключатель – 1 501,71 тыс. руб.;

- Вакуумный секционный выключатель – 750,85 тыс. руб.;

- Трансформатор тока ТВ-35-II 300/5 – 51,24 тыс. руб.;

- Трансформатор тока ТВ-35-II-4 300/5 – 63,55 тыс. руб.;

- РЗА Сириус-2 – 136,04 тыс. руб.;

- Ограничитель перенапряжения ОПН-35 УХЛ1 – 99,60 тыс. руб.;

- Разъединитель РДЗ.1 - 35/1000 У1 – 432,99 тыс. руб.;

- Разъединитель РДЗ.2 - 35/1000 У1 – 452,99 тыс. руб.

II этапа – замена силового трансформатора - стоимость проекта запланирована в размере 5 159,50 тыс.руб. без учета НДС (РС № 2328), из них:

- Демонтажные работы – 131,24 тыс. руб.

- Монтажные работы – 377,52 тыс. руб.

- Пусконаладочные работы - 84,70 тыс. руб.

- Оборудование – 4 566,04 тыс. руб.:

- Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 4000 кВА – 4 284,28 тыс. руб.

- Масло трансформаторное марка ВГ – 281,76 тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование мероприятия Проекта планируется за счет заемных средств (кредит).

Затраты на реконструкцию ПС 35 кВ/6 «Тепличная» составляют 10 952,25 тыс. руб. (без учета НДС), из них:

- сумма кредита – 8 000,00 тыс. руб. (73%);

- собственные средства («Амортизация ОС», «Плата за технологическое присоединение») – 2 952, 25 тыс. руб. (27%).

Доля суммы, которая финансируется за счет «платы за технологическое присоединение» указана на основании заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» (см. Приложение № 3):

1.	. Договор № 5.1/04072016 - об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» с заявителем ПАО «МРСК Волги» для электроснабжения энергопринимающих объектов ЗАО «ССК» подключенных к сетям ПАО «МРСК Волги», расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава,                     ул. Климова. Основной источник питания - ПС 35/6 кВ «Тепличная». Размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет 72 410,31 руб. (без учета НДС).

2.	 Договор № 5.2/04072016 - об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» с заявителем ПАО «МРСК Волги» для электроснабжения энергопринимающих объектов ЗАО «ССК» подключенных к сетям ПАО «МРСК Волги», расположенных по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Дубрава». Основной источник питания - ПС 35/6 кВ «Тепличная». Размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет                  72 410,31 руб. (без учета НДС).

Реконструкция ПС 35 кВ/10 «Тепличная» на условиях кредита (проект кредитного договора представлен в Приложении 4):

- Процентная ставка по кредиту – 14,9%;

- Комиссия за выдачу кредита – отсутствует;

- Комиссия за досрочное погашение кредита – отсутствует;

- Схема погашения кредита — ежемесячными равными (аннуитетными) платежами;

- Срок кредитного договора – 2 года;

- Валюта кредита – рубли РФ.

График платежей кредита на проект реконструкции ПС «Тепличная» на 2018 – 2019 г.г. представлен в таблице 6.1.1.

Таким образом, удорожание затрат на реконструкцию ПС «Тепличная» в соотвествии с проектом договора на кредит составит:

- Основной долг – 8 000,00 тыс. руб.

- Начисленные проценты – 1 218,47 тыс. руб.

- Итого по кредиту - 9 218,47 тыс. руб.

- Собственные средства («Амортизация ОС» и «Плата за технологическое присоединение») - 2 952, 25 тыс. руб.

Итого затраты на реконструкцию ПС «Тепличная» -                  12 170,72 тыс. руб. (без учета НДС).

Таблица 6.1.1 - График платежей кредита на проект реконструкции ПС «Тепличная» на 2018 – 2019 г.г.

| № платежа | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь, 2018 | 384 103,07 | 290 769,73 | 93333,33 | 0,00 | 7 709 230,27 |
| 2 | Февраль, 2018 | 384 103,07 | 294 162,05 | 89941,02 | 0,00 | 7 415 068,22 |
| 3 | Март, 2018 | 384 103,07 | 297 593,94 | 86509,13 | 0,00 | 7 117 474,28 |
| 4 | Апрель, 2018 | 384 103,07 | 301 065,87 | 83037,2 | 0,00 | 6 816 408,42 |
| 5 | Май, 2018 | 384 103,07 | 304 578,30 | 79524,76 | 0,00 | 6 511 830,12 |
| 6 | Июнь, 2018 | 384 103,07 | 308 131,71 | 75971,35 | 0,00 | 6 203 698,40 |
| 7 | Июль, 2018 | 384 103,07 | 311 726,58 | 72376,48 | 0,00 | 5 891 971,82 |
| 8 | Август, 2018 | 384 103,07 | 315 363,39 | 68739,67 | 0,00 | 5 576 608,42 |
| 9 | Сентябрь, 2018 | 384 103,07 | 319 042,63 | 65060,43 | 0,00 | 5 257 565,79 |
| 10 | Октябрь, 2018 | 384 103,07 | 322 764,80 | 61338,27 | 0,00 | 4 934 800,99 |
| 11 | Ноябрь, 2018 | 384 103,07 | 326 530,39 | 57572,68 | 0,00 | 4 608 270,60 |
| 12 | Декабрь, 2018 | 384 103,07 | 330 339,91 | 53763,16 | 0,00 | 4 277 930,69 |
| Итого 2018 год | 4 609 236,79 | - | 887 167,48 | - | - |

Продолжение таблицы6.1.1

| № платежа | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Январь, 2019 | 384 103,07 | 334 193,87 | 49909,19 | 0,00 | 3 943 736,82 |
| 14 | Февраль, 2019 | 384 103,07 | 338 092,80 | 46010,26 | 0,00 | 3 605 644,01 |
| 15 | Март, 2019 | 384 103,07 | 342 037,22 | 42065,85 | 0,00 | 3 263 606,79 |
| 16 | Апрель, 2019 | 384 103,07 | 346 027,65 | 38075,41 | 0,00 | 2 917 579,14 |
| 17 | Май, 2019 | 384 103,07 | 350 064,64 | 34038,42 | 0,00 | 2 567 514,50 |
| 18 | Июнь, 2019 | 384 103,07 | 354 148,73 | 29954,34 | 0,00 | 2 213 365,77 |
| 19 | Июль, 2019 | 384 103,07 | 358 280,47 | 25822,60 | 0,00 | 1 855 085,30 |
| 20 | Август, 2019 | 384 103,07 | 362 460,40 | 21642,66 | 0,00 | 1 492 624,90 |
| 21 | Сентябрь, 2019 | 384 103,07 | 366 689,11 | 17413,96 | 0,00 | 1 125 935,79 |
| 22 | Октябрь, 2019 | 384 103,07 | 370 967,15 | 13135,92 | 0,00 | 754 968,64 |
| 23 | Ноябрь, 2019 | 384 103,07 | 375 295,10 | 8807,97 | 0,00 | 379 673,54 |
| 24 | Декабрь, 2019 | 384 103,07 | 379 673,54 | 4429,52 | 0,00 | 0,00 |
| Итого за 2019 | 4 609 236,79 | - | 331 306,10 | - | - |
| Итого по кредиту | 9 218 473,59 | 8 000 000,00 | 1 218 473,59 | 0,00 | - |

Эффективность

Эффективность от реализации данного мероприятия следует рассматривать в технических аспектах.

В техническом аспекте эффективность от реализации данного мероприятия определяется:

- дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии,

- сокращения аварийных ситуаций,

- улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической энергии для потребителей ООО «РЭС».

6.2 ПС 35 кВ/6 «Кирпичная»

Общие сведения об объекте

Действующая ПС «Кирпичная» с открытым распределительным устройством расположена по адресу: Самарская область, Ставропольский район, г. Тольятти, Хрящевское шоссе, 1.

Подстанция выполняет функции электроснабжения потребителей района: Тольяттинского кирпичного завода, юридических лиц и физических лиц Ставропольского района, с. Барковка.

Присоединение подстанции к сети 35 кВ организовано отпайками от двух воздушных линий ВЛ-35кВ «Кирпичная» АС-95 100м и ВЛ-35кВ «Кирпичная» - АС-95 100м 2.

На подстанции «Кирпичная» находятся в работе:

- открытое распределительное устройство (ОРУ-35 кВ), выполненное по схеме «два блока отделитель-короткозамыкатель и неавтоматической перемычкой со стороны линий»;

-два трансформатора:

тип ТМ-4000/35/6 мощностью по 4 МВА;

тип ТМ-6300/35/6 мощностью по 6,3 МВА.

-комплектное распределительное устройство наружной установки (КРУН-10 кВ) серии К-47.

КРУН-6 кВ состоит из двух секций шкафов КРУ с масляными выключателями.

Секции К1К и К2К РУ-6кВ подключены к трансформаторам ТМ-1 и ТМ-2 соответственно.

Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сети 6 кВ не проводится.

Заземляющие дугогасящие реакторы не установлены.

Оперативный ток на подстанции – переменный 380/ 220 В.

Защита трансформаторов ТМ-1, ТМ-2 от коммутационных и грозовых перенапряжений обеспечивается вентильными разрядниками типа РВС-35, установленными со стороны обмоток ВН и в их нейтралях, и разрядниками типа РВО-6 , установленными со стороны обмоток НН.

Силовые кабели 0,4 кВ и контрольные кабели по территории ОРУ-35 кВ проложены в полузаглубленных кабельных лотках. Кабели потребительских линий 6 кВ по территории подстанции проложены в земле.

Предпосылки реализации проекта

Описание проекта

Цель:

- реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кирпичная»;

Задачи:

- увеличение мощности силового трансформатора;

- повышение общего качества электроснабжения;

- увеличение надежности оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций;

- увеличение ремонтопригодности используемого оборудования;

- внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего оборудования;

- обеспечение требований экологической безопасности.

Сроки реализации проекта

Проект запланирован на II этапа. Срок реализации 2020 – 2021 г.г:

- I этап – II квартал 2020 года – реконструкция ОРУ-35;

- II этап – III квартал 2021 года - замена силового трансформатора.

Технико-экономические показатели

По первому этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

реконструкция ОРУ-35 кВ с установкой блока РОТн состоящих из ограничителя перенапряжения ОПН-5 кВ, разъединителя РГП-35кВ, трансформаторов напряжения ТН-35 кВ;

реконструкция существующей ячейки в КРУН-6 кВ ПС 35/6 «Кирпичная» и блоков микропроцессорной защиты на отходящую ячейку          Ф-10 ПС 35/6 «Кирпичная»;

установка комплекта адаптации и вакуумного выключателя на ячейку Ф-10 ПС 35/6 «Кирпичная;

установка автоматизированного учета электроэнергии:

- в КРУН-6 кВ ПС 35/6 «Кирпичная» на реконструируемых ячейках 6 Кв;

- на вводах ОРУ-35 Кв.

По второму этапу реконструкция подстанции выполняется в следующем объеме:

Замена существующего силового трансформатора Т-2 4000 кВА на трансформатор большей мощности 6300 кВА;

Затратная часть проекта

Затраты на Реконструкцию ПС 35 кВ/6 «Кирпичная» составляют 10 102,64 тыс. руб. (без учета НДС) - определены на основании:

- Локальный ресурсный сметный расчет № РС- 982 (в ценах 2016 года) составляют 4 089,76 тыс. руб. (без учета НДС).

- Локальный ресурсный сметный расчет № РС- 981(в ценах 2016 года) составляют 6 012,88 тыс. руб. (без учета НДС).

I этап – Реконструкция ОРУ-35кВ - стоимость проекта запланирована в размере 4 089,76 тыс. руб. без учета НДС (Локальный ресурсный сметный расчет  № 982) , из них:

- Демонтажные работы - 134,18 тыс. руб.;

- Монтажные работы – 815,08 тыс. руб.;

- Пусконаладочные работы – 403,37 тыс. руб.

- Оборудование – 2 737,12 тыс. руб.

- Вакуумный выключатель ВБЭТ-35 III-25/630 – 1 501,71 тыс.руб.

- Трансформатор тока ТВ-35-II 300/5 – 51,24 тыс. руб.

- Трансформатор тока ТВ-35-II-4 300/5 – 63,55 тыс. руб.

- РЗА Сириус-2 – 136,04 тыс. руб.

- Ограничитель перенапряжения ОПН-35 УХЛ1 – 99,60 тыс. руб.

- Разъединитель РДЗ.1 - 35/1000 У1 – 432,00 тыс.руб.

- Разъединитель РДЗ.2 - 35/1000 У1 – 452,99 тыс. руб.

II этапа – замена силового трансформатора - стоимость проекта запланирована в размере 6 012,88 тыс. руб. без учета НДС (Локальный ресурсный сметный расчет № 981), из них:

- Демонтажные работы – 103,89 тыс. руб.

- Монтажные работы – 376,73 тыс. руб.

- Пусконаладочные работы - 84,70 тыс. руб.

- Оборудование – 5 447,57 тыс. руб.:

- Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 6300 кВА – 5 165,87 тыс. руб.

- Масло трансформаторное марка ВГ – 281,70 тыс. руб.

Источники финансирования

Финансирование мероприятий Проекта планируется за счет заемных средств (кредит).

Затраты на реконструкцию ПС 35 кВ/6 «Кирпичная» составляют 10 102, 64 тыс. руб. (без учета НДС), из них:

- сумма кредита – 7 500,00 тыс. руб. (73%);

- собственные средства («Амортизация ОС» и «Плата за технологическое присоединение») – 2 602,64 тыс. руб. (27%).

Доля суммы, которая финансируется за счет «платы за технологическое присоединение» указана на основании заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» (см. Приложение 5):

1.	 Договор № 23 от 01.11.2016 года - об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ООО «РЭС» с заявителем ООО «ВИП-Универсал». Основной источник питания - ПС 35/6 кВ «Кирпичная». Размер платы за технологическое присоединение по настоящему договору составляет 60 849,00 руб. (без учета НДС).

Реконструкция ПС 35 кВ/6 «Кирпичная» на условиях кредита (проект кредитного договора представлен в Приложении 4):

- Процентная ставка по кредиту – 14,9%;

- Комиссия за выдачу кредита – отсутствует;

- Комиссия за досрочное погашение кредита – отсутствует;

- Схема погашения кредита — ежемесячными равными (аннуитетными) платежами;

- Срок кредитного договора – 2 года;

- Валюта кредита – рубли РФ.

График платежей кредита на проект реконструкции ПС «Кирпичная» на 2020 – 2021 г.г. представлен в таблице 6.2.1.

Таким образом, удорожание затрат на реконструкцию ПС «Кирпичная» в соотвествии с проектом договора на кредит составит:

Основной долг – 7 500,00 тыс. руб.

Начисленные проценты – 1 142,32 тыс. руб.

Итого по кредиту – 8 642,32 тыс. руб.

Собственные средства («Амортизация ОС» и «Плата за технологическое присоединение») - 2 602,64 тыс. руб.

Итого затраты на реконструкцию ПС «Кирпичная» -                       11 244,96 тыс. руб. (без учета НДС).

Таблица 6.2.1 - График платежей кредита на проект реконструкции ПС «Кирпичная» на 2020 – 2021 г.г.

| № платежа | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь, 2020 | 360 096,62 | 272 596,6 | 87500 | 0,00 | 7 227 403,38 |
| 2 | Февраль, 2020 | 360 096,62 | 275 776,92 | 84319,71 | 0,00 | 6 951 626,46 |
| 3 | Март, 2020 | 360 096,62 | 278 994,32 | 81102,31 | 0,00 | 6 672 632,14 |
| 4 | Апрель, 2020 | 360 096,62 | 282 249,25 | 77847,37 | 0,00 | 6 390 382,89 |
| 5 | Май, 2020 | 360 096,62 | 285 542,16 | 74554,47 | 0,00 | 6 104 840,73 |
| 6 | Июнь, 2020 | 360 096,62 | 288 873,48 | 71223,14 | 0,00 | 5 815 967,25 |
| 7 | Июль, 2020 | 360 096,62 | 292 243,67 | 67852,95 | 0,00 | 5 523 723,58 |
| 8 | Август, 2020 | 360 096,62 | 295 653,18 | 64443,44 | 0,00 | 5 228 070,40 |
| 9 | Сентябрь, 2020 | 360 096,62 | 299 102,47 | 60994,15 | 0,00 | 4 928 967,93 |
| 10 | Октябрь, 2020 | 360 096,62 | 302 592,00 | 57504,63 | 0,00 | 4 626 375,93 |
| 11 | Ноябрь, 2020 | 360 096,62 | 306 122,24 | 53974,39 | 0,00 | 4 320 253,69 |
| 12 | Декабрь, 2020 | 360 096,62 | 309 693,66 | 50402,96 | 0,00 | 4 010 560,02 |
|  | Итого за 2020 год | 831 719,52 |  |  |

продолжение таблицы 6.2.1.

| № платежа | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Январь, 2021 | 360 096,62 | 313 306,76 | 46789,87 | 0,00 | 3 697 253,27 |
| 14 | Февраль, 2021 | 360 096,62 | 316 962,00 | 43134,62 | 0,00 | 3 380 291,26 |
| 15 | Март, 2021 | 360 096,62 | 320 659,89 | 39436,73 | 0,00 | 3 059 631,37 |
| 16 | Апрель, 2021 | 360 096,62 | 324 400,93 | 35695,7 | 0,00 | 2 735 230,44 |
| 17 | Май, 2021 | 360 096,62 | 328 185,60 | 31911,02 | 0,00 | 2 407 044,84 |
| 18 | Июнь, 2021 | 360 096,62 | 332 014,43 | 28082,19 | 0,00 | 2 075 030,41 |
| 19 | Июль, 2021 | 360 096,62 | 335 887,94 | 24208,63 | 0,00 | 1 739 142,47 |
| 20 | Август, 2021 | 360 096,62 | 339 806,63 | 20290 | 0,00 | 1 399 335,84 |
| 21 | Сентябрь, 2021 | 360 096,62 | 343 771,04 | 16325,58 | 0,00 | 1 055 564,80 |
| 22 | Октябрь, 2021 | 360 096,62 | 347 781,70 | 12314,92 | 0,00 | 707 783,10 |
| 23 | Ноябрь, 2021 | 360 096,62 | 351 839,16 | 8257,47 | 0,00 | 355 943,95 |
| 24 | Декабрь, 2021 | 360 096,62 | 355 943,95 | 4152,68 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого за 2021 год | 310 599,41 |  |  |
| Итого по кредиту | 8 642 318,99 | 7 500 000,00 | 1 142 318,99 | 0,00 |  |

Эффективность

Эффективность от реализации данного мероприятия следует рассматривать в технических аспектах.

В техническом аспекте эффективность от реализации данного мероприятия определяется:

- дополнительные возможности для технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей электроэнергии,

- сокращения аварийных ситуаций,

- улучшением качества оказываемых услуг передачи электрической энергии для потребителей ООО «РЭС».

7 Оценка социально- экономического влияния инвестиционной составляющей в стоимости электричекой энергии на период реализации проекта инвестиционной программы

Для обеспечения финансирования мероприятий проекта Инвестиционной программы ООО «РЭС» в сфере электроснабжения на период 2018 - 2021 г. г. необходимы средства в размере 27 553,84 тыс. руб., без учета НДС.

Проект Инвестиционной Программы финансируется за счет тарифных средств, в части расходов по статье затрат «Расходы на обслуживание заемных средств (% кредит), «Прибыль на капитальные вложения», «Амортизация», «Плата за технологическое присоединение».

Для реализации Программы ООО «РЭС» планирует привлечь заемные средства.

В таблице 7.1 представлена доля инвестиционной составляющей в НВВ на период 2018 - 2021 годы.

В таблице 7.2 представлен расчет изменения уровня тарифа на электроэнергию в результате включения в него средств на реализацию Проекта Инвестиционной программы в 2018 - 2021 г. г.

Расчет изменения тарифа на электрическую энергию на 2018 – 2021 г.г. выполнен с учетом прогнозных индексов роста цен на ресурсы Минэкономразвития РФ (см. Приложение).

Таблица 7.1 - Доля инвестиционной составляющей в НВВ на период 2018 - 2021 годы

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 77 845 | 90 424 | 106 892 | 129 093 |
| Инвестиционная составляющая в НВВ | тыс. руб. | 4 972 | 4 246 | 3 921 | 4 721 |
| Доля инвестиционной составляющей в НВВ | % | 6,39 | 4,70 | 3,67 | 3,66 |

Таблица 7.2 - Тарифные последствия в результате реализации проекта инвестиционной программы.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 г утв. | 2017 г утв. | 2018 г план | 2019 г план | 2020 г план | 2021 г план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | инфляция | % | 6,04% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| 1.2 | индекс эффективности подконтрольных расходов | % | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 1.3 | количество активов | у.е. | 1805,60 | 1969,24 | 1969,24 | 1969,24 | 1969,24 | 1969,24 |
| 1.4 | индекс изменения количества активов | % | 55,28% | 9,06% | 9,06% | 9,06% | 9,06% | 9,06% |
| 1.5 | коэффициент эластичности затрат по росту активов | % | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 1.6 | итого коэффициент индексации | % | 1,49 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
| Расчёт подконтрольных расходов |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс.руб. | 22 776,89 | 25 045,10 | 27 539,19 | 30 281,64 | 33 297,21 | 36 613,07 |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. | 2 569,25 | 2 825,11 | 3 106,45 | 3 415,81 | 3 755,97 | 4 130,01 |
| 1..1.2. | Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 20 207,64 | 22 219,99 | 24 432,74 | 26 865,84 | 29 541,24 | 32 483,06 |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 9 967,07 | 10 959,63 | 12 051,03 | 13 251,12 | 14 570,72 | 16 021,73 |
| 1.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. | 7 912,00 | 8 699,90 | 9 566,26 | 10 518,90 | 11 566,40 | 12 718,22 |
| 1.3.6. | Расходы на страхование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. | Другие прочие расходы | тыс.руб. | 7 912,00 | 8 699,90 | 9 566,26 | 10 518,90 | 11 566,40 | 12 718,22 |
| 1.4. | Расходы из прибыли, в т.ч.: | тыс.руб. | 223,52 | 245,77 | 270,23 | 297,14 | 326,71 | 359,24 |
| 1.4.1. | расходы на обслуживание заемных средств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | расходы по коллективным договорам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | прочие расходы из прибыли | тыс.руб. | 223,52 | 245,77 | 270,23 | 297,14 | 326,71 | 359,24 |
| 1.5. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. | 40 879,48 | 44 950,40 | 49 426,72 | 54 348,80 | 59 761,04 | 65 712,25 |
|  | Расчёт неподконтрольных расходов |
| 2.2. | Теплоэнергия | тыс.руб. | 434,28 | 451,65 | 456,17 | 460,73 | 465,34 | 469,99 |
| 2.3. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 8 395,12 | 8 483,25 | 8 572,31 | 8 662,30 | 8 753,23 | 8 845,12 |
| 2.3.1. | в т.ч. электросетевое оборудование | тыс.руб. | 6 378,69 | 6 360,48 | 6 342,32 | 6 324,22 | 6 306,16 | 6 288,16 |
| 2.3.2. | прочие | тыс.руб. | 2 016,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Налоги, всего, в том числе: | тыс.руб. | 82,77 | 468,36 | 468,36 | 468,36 | 468,36 | 468,36 |
| 2.4.2. | Налог на имущество | тыс.руб. | 82,77 | 468,36 | 468,36 | 468,36 | 468,36 | 468,36 |

Продолжение таблицы 7.2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2016 г утв. | 2017 г утв. | 2018 г план | 2019 г план | 2020 г план | 2021 г план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.5. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 3 029,99 | 3 331,73 | 3 663,52 | 4 028,35 | 4 429,51 | 4 870,62 |
| 2.6. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 55,88 | 56,92 | 57,49 | 58,06 | 58,64 | 59,23 |
| 2.8. | Выпадающие расходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. | 151,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 571,73 | 4 478,38 | 4 478,38 | 4 478,38 | 4 478,38 | 4 478,38 |
| 2.10. | Прибыль на капитальные вложения (программа э/сбережения) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | ИТОГО неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 12 721,55 | 17 270,29 | 23 445,49 | 31 828,71 | 43 209,46 | 58 659,53 |
| 3 | Корректировка НВВ на содержание с учетом достижения плановых показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг | тыс.руб. | 406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Избыток | тыс.руб. | 0,00 | -12 443,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО НВВ на содержание сетей |
| 4 | НВВ сетевой организации ВСЕГО без учета "Избытка" - 2017 год) | тыс.руб. | 54 007,13 | 62 220,69 | 72 872,21 | 86 177,51 | 102 970,50 | 124 371,78 |
| 4.1 | Прирост | % | 0,00 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,21 |
| 4.2 | Стоимость мероприятий ПЭ (без НДС) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 290,65 | 708,67 | 1 864,50 | 1 274,35 |
|  | Источник финансирования мероприятий ПЭ (Амортизация ОС) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 290,65 | 708,67 | 1 864,50 | 1 274,35 |
| 4.3 | Стоимость мероприятий ИП (без НДС) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 6 679,91 | 5 490,81 | 4 921,47 | 6 323,48 |
|  | Источник финансирования мероприятий ИП (Амортизация ОС) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 1 707,43 | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 541,79 |
|  | Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,82 | 0,00 | 60,85 |
|  | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 4 085,32 | 3 914,68 | 3 089,75 | 4 410,25 |
|  | Расходы на обслуживание заемных средств (% кредит) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 887,17 | 331,31 | 831,72 | 310,60 |
| 5 | Необходимая валовая выручка (без учета источника финансирования - плата за технологическое присоединение) | тыс.руб. | 54 007,13 | 62 220,69 | 77 844,70 | 90 423,50 | 106 891,98 | 129 092,63 |
| 6 | Прирост | % | - | - | 1,25 | 1,16 | 1,18 | 1,21 |
| 7 | Тарифные последствия (прирост к не увеличенной базе) | % | - | - | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,25 |

8 Контроль за реализацией проекта инвестиционной программы

Общий контроль за реализацией проекта инвестиционной программы осуществляет директор ООО «РЭС» Соколов Алексей Александрович, мониторинг выполнения Программы осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Ключевые факторы успеха и основные риски Программы

| Основные риски Программы | Вероятность реализации риска | Влияние риска на показатели Программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Незапланированное повышение цен на оборудование и материалы, необходимые в Программе | Средняя | Средняя | Требует учета на стадии заключения договоров с поставщиками оборудования |
| Ошибки технического проектирования и реализации Программы | Низкая | Средняя | Риск управляется ООО «РЭС» |
| Возникновение непредвиденных расходов | Высокая | Средняя | Риск управляется ООО «РЭС» |
| Изменение валютного курса | Высокая | Низкая | Низкое влияние в связи с большой долей отечественного оборудования |